| Sumário da aula nº | 1 |  | Data: | 26 Fev 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Introdução aos objectivos, conteúdo e metodologia da disciplina. |  |  |  |  |
| Breve apresentação das vertentes tecnológica, social e cultural inerentes à |  |  |  |  |
| área dos edifícios inteligentes. |  |  |  |  |

| Sumário da aula nº | 2 |  | Data: | 5 Mar 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Substituída por visita a realizar no âmbito da disciplina. |  |  |  |  |

| Sumário da aula nº | 3 |  | Data: | 12 Mar 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apresentação dos conceitos principais relativos a sistemas domóticos suportados |  |  |  |  |
| sobre a rede dos 110 / 220 V: X-10, EHS, LonWorks, CEBus e Powernet EIB. |  |  |  |  |
| Apresentação do modem ST7537 da SGS-Thomson e de dois pacotes shareware |  |  |  |  |
| de interface com o utilizador para sistemas X-10. |  |  |  |  |

| Sumário da aula nº | 4 |  | Data: | 19 Mar 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apresentação dos conceitos gerais associados à tecnologia EIB da SIEMENS. |  |  |  |  |
| (apresentação efectuada pelo Eng.º Miguel Silva da SIEMENS Porto) |  |  |  |  |

| Sumário da aula nº | 5 |  | Data: | 26 Mar 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apresentação de um modelo de referência para os serviços prestados por um |  |  |  |  |
| edifício inteligente (palestra realizada pelo Prof. Renato Nunes do IST). |  |  |  |  |

| Sumário da aula nº | 6 |  | Data: | 2 Abr 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Realização de uma visita à SEPREVE, para demonstração dos sistemas de |  |  |  |  |
| detecção de intrusão e de detecção e extinção automática de incêndios que são |  |  |  |  |
| comercializadas por esta empresa. |  |  |  |  |

| Sumário da aula nº | 7 |  | Data: | 16 Abr 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apresentação dos sistemas de detecção e extinção de incêndios da Ziton. |  |  |  |  |
| (apresentação realizada pelo Eng.º António Fernandes da SEPREVE) |  |  |  |  |

| Sumário da aula nº | 8 |  | Data: | 23 Abr 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O interface com o dono da obra e as tarefas posteriores de gestão e fiscalização |  |  |  |  |
| da obra. Metodologia de elaboração de um caderno de encargos e dificuldades |  |  |  |  |
| mais comuns na sua passagem à prática. |  |  |  |  |
| (apresentação realizada pelo Eng.º Jorge Leite da FASE) |  |  |  |  |

| Sumário da aula nº | 9 |  | Data: | 30 Abr 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A aplicação ETS 2.0 para o desenvolvimento de sistemas baseados na tecnologia |  |  |  |  |
| EIB: metodologia de projecto e análise de um pequeno caso concreto. |  |  |  |  |
| (apresentação efectuada pelo Eng.º Luís Costa da Smart House, Funchal) |  |  |  |  |

| Sumário da aula nº | 10 |  | Data: | 7 Maio 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Não houve aula (semana da queima das fitas). |  |  |  |  |

| Sumário da aula nº | 11 |  | Data: | 14 Maio 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalação da instalação da aplicação ETS2 V1.1 e primeiras experiências por |  |  |  |  |
| parte dos alunos. |  |  |  |  |

| Sumário da aula nº | 12 |  | Data: | 21 Maio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apresentação dos requisitos de um projecto EIB para a Casa da Maceda (um |  |  |  |  |
| centro de dia para pessoas com paralisia cerebral), a conceber pelos alunos. |  |  |  |  |

| Sumário da aula nº | 13 |  | Data: | 28 Maio 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Apresentação de uma solução possível para o projecto da Casa da Maceda. |  |  |  |  |
| (apresentação realizada pelo Eng.º Miguel Santiago). |  |  |  |  |

| Sumário da aula nº | 14 |  | Data: | 4 Jun 98 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conclusão da disciplina e análise de um teste-tipo. |  |  |  |  |

| Sumário da aula nº | 15 |  | Data: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |